Appendix 2


Table A.2  Frequency Response Results
	HP3314A
	LeCroy 9354CL

	
	 
	VR1
	VSQUID

	Amplitude (mV P - P)
	Frequency (Hz)
	Coupling
	Amplitude (mV P - P)
	Amplitude (mV P - P)

	15.00
	1.00
	DC1M
	17.20
	430

	15.00
	10.00
	DC1M
	18.10
	442

	15.00
	80.00
	DC1M
	20.30
	354

	15.00
	90.00
	DC1M
	20.30
	364

	15.00
	100.00
	DC1M
	18.10
	342

	15.00
	110.00
	DC1M
	21.60
	262

	15.00
	1000.00
	DC1M
	20.00
	430

	15.00
	10000.00
	DC1M
	20.30
	462

	15.00
	15000.00
	DC1M
	20.30
	493

	15.00
	20000.00
	DC1M
	19.40
	494

	15.00
	25000.00
	DC1M
	19.70
	456

	15.00
	29000.00
	DC1M
	19.10
	376

	15.00
	29500.00
	DC1M
	19.10
	376

	15.00
	30000.00
	DC1M
	19.70
	364

	15.00
	31000.00
	DC1M
	20.00
	341

	15.00
	35000.00
	DC1M
	19.10
	299

	15.00
	40000.00
	DC1M
	19.10
	248

	15.00
	45000.00
	DC1M
	18.70
	207

	15.00
	50000.00
	DC1M
	18.40
	173

	15.00
	55000.00
	DC1M
	17.80
	149

	15.00
	60000.00
	DC1M
	18.10
	126

	15.00
	100000.00
	DC1M
	15.60
	36


I


